转换电源变压器TS系列参数说明：

由于世界各国及地区的电力环境不同，民用电压也存在差异，各国电器的电压适用范围也不同；TS系列电压转换变压器是专门为进口电器设备配套设计是一种理想的电源，可连续工作。适用于各种进口冰箱、电饭煲、彩电、音响、空调、仪器仪表、录音机、电话机、传真机、复印机等电器设备。

技术参数：

1.互转电源电压：AC 220V/110V/100V

2.电源频率：50Hz/60Hz

3.功率：TS-1000W，TS-2000W，TS-3000W。

注意事项：

1）使用前，应注意所使用设备的输入电压对应的插座电压相匹配（电器设备功率应小于TS转换电源变压器输出功率）。

2）使用时，将电器设备的电源输入插头插入TS转换电源变压器插座，再电源插头插入220V市电，打开电源开关即可。

本产品是240V/220V/110V/100V互换可以自由转换。

在使用100V/110V/120V电压的国家，如美国、加拿大、台湾、日本等，自由选择。

在使用220/240V电压的国家，如中国、德国、法国等，自由选择。